| Pasūtītājs: Skaistkalnes vidusskola |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekta nosaukums: Skaistkalnes vidusskolas sākumskolas korpusa vienkāršota renovācija |  |  |  |  |  |
| Būves adrese: Rīgas iela 5, Skaistkalnes pag., Vecumnieku novads, LV-3924 |  |  |  |  |  |
| Specifikācija |  |  |  |  |  |
| CELTNIECĪBAS DARBI |  |  |  |  |  |
| Nr. p. k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |  |
| 1 |  | Ēkas cokola daļas apdares darbi |  |  |  |
| 1.1 |  | Ārejas virsmas izlīdzināšana | m2 | 20 |  |
| 1.2 |  | Ārejas virsmas siltināšana ar ekstrudētā polistirola (plāksni b=100mm), virs zemes daļa + 700 mm dziļuma zem zemes) | m2 | 310,00 |  |
|  |  | Ekstrudētā polistirola b=100mm | m2 | 341,00 |  |
|  |  | Dibeļi | gb. | 1860,00 |  |
|  |  | Līmjava BK | kg. | 1860,00 |  |
|  |  | Stiklšķiedras siets | m2 | 341,00 |  |
|  |  | Līmjava BAK | kg. | 1860,00 |  |
|  |  | Stūres listes | gab. | 46,50 |  |
|  |  | Grunts | l | 124,00 |  |
| 1.3 |  | Dekoratīvā apmetuma izveide + krāsojums | m2 | 130,00 |  |
|  |  | Dekorativas apmetuma java 2mm | kg. | 1240,00 |  |
|  |  | Grunts | l | 124,00 |  |
|  |  | Krāsa | l | 217,00 |  |
|  |  | Krāsa tonēšana | l | 217,00 |  |
| 1.4 |  | Ēkas betona apmales atjaunošana, b=700mm (lietus ūdens aizvadīšanai no pamatiem) | t.m. | 50,00 |  |
| 2 |  | ĀRSIENU APDARES DARBI |  |  |  |
| 2.1 |  | REMONTA DARBI | m2 | 194,00 |  |
| 2.2 |  | ĀRĒJĀS VIRSMAS IZLĪDZINĀŠANA | m2 | 194 |  |
| 2.2 |  | ĀRĒJĀS VIRSMAS SILTINĀŠANA AR paroc fas 3, b=150mm | m2 | 520,00 |  |
| 2.3 |  | LOGU UN DURVJU AILU SILTINĀŠANA AR paroc fas b=30mm | m2 | 56,00 |  |
|  |  | Paroc fas-3 b=150mm | m2 | 520,00 |  |
|  |  | Paroc fas-3 b=30mm | m2 | 56,00 |  |
|  |  | Cokola līstes | gb. | 60,00 |  |
|  |  | Dibeļi | gb. | 3456,00 |  |
|  |  | Līmjava BK | kg. | 2304,00 |  |
|  |  | Stiklšķiedras siets | m2 | 633,60 |  |
|  |  | Līmjava BAK | kg. | 2304,00 |  |
|  |  | Stūru līstes | m | 86,40 |  |
|  |  | Grunts | l | 230,40 |  |
| 2.4 |  | Dekoratīvā apmetuma izveide + krāsojums | m2 | 576,00 |  |
|  |  | Dekorativas apmetuma java 2mm | kg. | 2304,00 |  |
|  |  | Grunts | l | 230,40 |  |
|  |  | Krāsa | l | 345,60 |  |
|  |  | Krāsa tonēšana | l | 345,60 |  |
|  |  | Statņi montāža un demontāza | m2 | 520,00 |  |
|  |  | Statņu noma | m2 | 220,00 |  |
| 3 |  | Logu un durvju nomaiņas un izbūves darbi |  |  |  |
| 3.1 |  | Logu un durvju nomaiņa un izbūve | gb. | 11,00 |  |
|  |  | Logi PVC L-1 910x570 | gb. | 1,00 |  |
|  |  | Logi PVC L-3 1820x1150 | gb. | 1,00 |  |
|  |  | Logi PVC L-4 2850x1450 | gb. | 1,00 |  |
|  |  | Ardurvis D-1 1900x2050 | gb. | 1,00 |  |
|  |  | Ardurvis D-2 1900x2350 | gb. | 1,00 |  |
|  |  | D-3 900x2000 | gb. | 1,00 |  |
|  |  | D-4 1000x2100 | gb. | 1,00 |  |
|  |  | D-5 700x2100 | gb. | 3,00 |  |
|  |  | D-6 1200x2100 | gb. | 1,00 |  |
| 3.2 |  | Rannila, RR-32 palodžu montāža logiem< b=290mm | t.m. | 68,00 |  |
| 5 |  | Būvniecības un demontāžas darbi |  |  |  |
| 6 |  | Jumta darbi |  |  |  |
| 6.1 |  | Esošā metāla dūmeņa un jumta izbūves demontāža | gb. | 1,00 |  |
|  |  | Logu ailas paplašināšana | gb. | 1,00 |  |
| 6.2.1 |  | Jumtiņu izbūve (virs ieejām) | gb. | 4,00 |  |
| 6.2.2 |  | Jumta iesegums virs ieejām (rannila classic, RR-32, 0,5) | m2 | 20,00 |  |
| 6.3.1 |  | Jumta mīkstais iesegums ar siltinājumu un palīgmateriāliem | m2 | 320,00 |  |
| 6.3.2 |  | Jumta deflektoru izbūve ar papildmateriāliem | gab. | 10,00 |  |
| 6.3.3 |  | RUUKKI RR32 skārds virs parapeta | t.m. | 62,00 |  |
| 7 |  | Nokrišņu novadīšana no jumta |  |  |  |
| 7.1 |  | Jumta tekņu diam. 150mm ierīkošana (rannila, RR-32) | t.m. | 35,00 |  |
| 7.2 |  | Jumta noteku diam. 100mm ierīkošana (rannila, RR-32) | t.m. | 25,00 |  |

| Pasūtītājs: Skaistkalnes vidusskola |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekta nosaukums: Skaistkalnes vidusskolas sākumskolas korpusa vienkāršota renovācija |  |  |  |  |  |
| Būves adrese: Rīgas iela 5, Skaistkalnes pag., Vecumnieku novads, LV-3924 |  |  |  |  |  |
| Specifikācija |  |  |  |  |  |
| CELTNIECĪBAS DARBI, IEKŠDARBI |  |  |  |  |  |
| Nr. p. k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |  |
| 1 |  | Telpu iekšējās apdares darbi |  |  |  |
|  |  | 1. stāva apsildāmās grīdas izveide, t.s. Blietētas smilts pamatne, hidroizolācija, 100mm siltumizolācija, stiegrots monolītbetons ar siltās grīdas instalāciju, gridas segums - nodilumizturīgs linolejs Polyflor 2000 Pur | m2 | 215,00 |  |
| 2 |  | Rekonstruējamo telpu apdares darbi |  |  |  |
| 2.1 |  | Telpu iekšējais remonts ap logiem un durvīm pēc to nomaiņas, b=400mm | t.m. | 75,00 |  |

| Pasūtītājs: Skaistkalnes vidusskola |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekta nosaukums: Skaistkalnes vidusskolas sākumskolas korpusa vienkāršota renovācija |  |  |  |  |  |  |
| Būves adrese: Rīgas iela 5, Skaistkalnes pag., Vecumnieku novads, LV-3924 |  |  |  |  |  |  |
|  | Specifikācija |  |  |  |  |  |
|  | ELEKTROAPGĀDE |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Darbu un materiālu nosaukums | Marka | Mērv. | Daudz. |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |
|  | 1 | Sienā montējams sadalnes korpuss.S-1 | 48 vietām | gab. | 1 |  |
|  | 2 | Sienā montējams sadalnes korpuss.S-2 | 24 vietām | gab. | 1 |  |
|  | 3 | Sienā montējams sadalnes korpuss.S-3 | 36 vietām | gab. | 1 |  |
|  | 4 | Uz siedes montējams slēdzis | 3F, 63A | gab. | 3 |  |
|  | 5 | Uz siedes montējams automātlēdzis | 3F, 25A, "C" | gab. | 2 |  |
|  | 6 | Uz siedes montējams automātlēdzis | 1F, 16A, "C" | gab. | 20 |  |
|  | 7 | Uz siedes montējams automātlēdzis | 1F, 10A, "B" | gab. | 23 |  |
|  | 8 | Uz siedes montējams automātlēdzis | 1F, 6A, "B" | gab. | 1 |  |
|  | 9 | Uz siedes montējams strāvas noplūdes automātlēdzis | 1F, 32A, 30mA | gab. | 1 |  |
|  | 10 | Vara dzīslu spēka kabelis ar plastm. izol. un apvalku | NYY-5x16 | m | 9 |  |
|  | 11 | Vara dzīslu instalāc. kabelis ar plastm. izol. un apvalku | PPJ-5x10 | m | 56 |  |
|  | 12 | Vara dzīslu instalāc. kabelis ar plastm. izol. un apvalku | PPJ-3x2.5 | m | 530 |  |
|  | 13 | Vara dzīslu instalāc. kabelis ar plastm. izol. un apvalku | PPJ-3x1.5 | m | 750 |  |
|  | 14 | Plastmasas caurulīte | ∅-25mm | m | 75 |  |
|  | 15 | Rozete zemapmetuma instalācijai; 0.23kV IP44 | - | gab. | 6 |  |
|  | 16 | Rozete zemapmetuma instalācijai; 0.23kV ar vāciņu | - | gab. | 87 |  |
|  | 17 | Vientaustiņa slēdzis zemapmetuma instalācijai | - | gab. | 31 |  |
|  | 18 | Vientaustiņa slēdzis zemapmetuma instalācijai IP44 | - | gab. | 6 |  |
|  | 19 | Vientaustiņa pārslēdzis zemapmetuma instalācijai | - | gab. | 8 |  |
|  | 20 | Montāžas kārbas zemapmetuma instalācijai | - | gab. | 105 |  |
|  | 21 | Uz siedes montējams drošinātāju blokslēdzis | 25A, | gab. | 1 |  |
|  | 22 | Uz siedes montējama pārspriegumu aizsardzība | "B" + "C" klase | kompl | 1 |  |
|  | 23 | Pie griestiem montējams gaismeklis BREEZE 414 F35 | BREEZE 414 F35 | gab. | 65 |  |
|  | 24 | Pie griestiem montējams gaismeklis 2x22W ar LL. Spuldzi | Modus LLXL2 LED 1200&@ | gab. | 11 |  |
|  | 25 | Pie griestiem montējams gaismeklis 2x22W ar LL. spuldzi un akumulatoru | Modus LLXL2 LED 1200&@ | gab. | 1 |  |
|  | 26 | Pie griestiem montējams gaismeklis 2x11War LL. spuldzi un akumulatoru | Modus LLXL2 LED 1200&@ | gab. | 18 |  |
|  | 27 | Uz sienas montējams gaismeklis ar LL. spuldzi "IZEJA" un akumulatoru | - | gab. | 2 |  |
|  | 28 | Pie griestiem montējams gaismeklis ar ekon. vai kvēlspuldzi IP44 | - | gab. | 16 |  |
|  | 29 | Proželtors NEOS 1 /smooth flat glass/1754/CDM-T/70/-24/ 24/0° | - | gab. | 2 |  |
|  | 30 | Elektriskais zvans | - | gab. | 1 |  |
|  | 31 | Elektriskā zvana poga | - | gab. | 1 |  |
|  | - | Zibensaizsardzība | - | gab. | - |  |
|  | 1 | Zemējuma elektrods | 219/20 BP Zn; Ø-20mm; L=1,5m | gab. | 25 |  |
|  | 2 | Zemējuma elektroda spice | 1819/20 BP Zn | gab. | 5 |  |
|  | 3 | Zemējuma skava-savienojošā klemme | 2760/20 BP Zn | gab. | 25 |  |
|  | 4 | Zemējuma maģistrāle | plakandzlzs 40*4mm | m | 95 |  |
|  | 5 | Zemējuma savienojošā maģistrāle | RD10FT; Ø-10mm | m | 15 |  |
|  | 6 | Mērījumu spaile | 237/N RD 8-10 Zn | gab. | 5 |  |
|  | 7 | Cinkota apaļdzelzs | RD10/ALU; Ø-10mm | m | 15 |  |
|  | 8 | Sienas stiprinājums | 113/Z 8-10Zn | gab. | 70 |  |
|  | 9 | Zibens uztvērējsiets | RD10FT; Ø-8mm | m | 170 |  |
|  | 10 | Vertikālā zemētāja aizsardzība no mehāniskās iedarbības | - | kompl. | 5 |  |
|  | 11 | Jumta teknes pievienojuma spaile | 267 RD 8-10 Zn | gab. | 5 |  |
|  | 12 | Savienojumu klemme | VARIO RD 8-10Zn | gab. | 5 |  |
|  | 13 | Jumta stiprinājumi | 157/FK RD 8-10 | gab. | 170 |  |

| Pasūtītājs: Skaistkalnes vidusskola |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekta nosaukums: Skaistkalnes vidusskolas sākumskolas korpusa vienkāršota renovācija |  |  |  |  |  |  |  |
| Būves adrese: Rīgas iela 5, Skaistkalnes pag., Vecumnieku novads, LV-3924 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Specifikācija |  |  |  |  |  |  |
|  | CELTNIECĪBAS DARBI - apkure, iekšējie tīkli |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. p. k. | Kods | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums |  |
|  | 1 |  | AVK A |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Tērauda radiators, ar sānu pieslēgumu | 22/500/2700 | kompl | 1 |  |
|  | 2 |  | Tērauda radiators, ar sānu pieslēgumu | 22/500/800 | kompl | 1 |  |
|  | 3 |  | Tērauda radiators, ar sānu pieslēgumu | 33/500/2400 | kompl | 1 |  |
|  | 4 |  | Tērauda radiators, ar sānu pieslēgumu | 33/500/2500 | kompl | 1 |  |
|  | 5 |  | Tērauda radiators, ar sānu pieslēgumu | 22/500/1700 | kompl | 1 |  |
|  | 6 |  | Tērauda radiators, ar sānu pieslēgumu | 33/500/1600 | kompl | 1 |  |
|  |  |  | Radiatora sienas kronšteins |  | kompl | 8 |  |
|  | 7 |  | Termostatventilis ar galvu | Giacomini | kompl | 7 |  |
|  | 8 |  | Siltuma skaitītājs qnom=1.5m³/h, qmax=3.0m³/h, qmin=15l/h | DN15 | kompl | 1 |  |
|  | 9 |  | Radiatora atgaitas vārsts Giacomini |  | gab. | 6 |  |
|  | 10 |  | Lodveida ventilis | DN15 | gab. | 4 |  |
|  | 11 |  | Lodveida ventilis | DN32 | gab. | 2 |  |
|  | 12 |  | Cietā capara caurule 35 mm | 16x2 | m | 40 |  |
|  | 13 |  | Cietā capara caurule 28 mm | 20x2.25 | m | 18 |  |
|  | 14 |  | Cietā capara caurule 22 mm | 25x2.5 | m | 18 |  |
|  | 15 |  | Cietā capara caurule 18 mm | 32x3 | m | 14 |  |
|  | 16 |  | Kronšteini caurļvadiem |  | kompl | 1 |  |
|  | 17 |  | Izolācija Tubolit 22x13mm, 18x13mm |  | m | 70 |  |
|  | 18 |  | Caurumu izkalšana un aizdarināšana |  | objekts | 1 |  |
|  | 19 |  | Savienojumu veidgabali |  | k-ts | 1 |  |
|  | 20 |  | Sistēmas uzpilde, presēšana, pārbaude |  | objekts | 1 |  |
|  | 21 |  | Palīgmateriāli |  | k-ts | 1 |  |
|  | 22 |  | Grīdas apkures caurule Giacomini PE-RT ar montāžu | 16x22 | m | 1600 |  |
|  | 23 |  | Sadales kolektors 10 zaru, montāža | EMMETTI | gab. | 2 |  |
|  | 24 |  | Manuālie regulatori kolektoram |  | gab | 20 |  |
|  | 25 |  | Vadulas 16-20mm grīdas caurulēm |  | gab | 40 |  |
|  | 26 |  | Eirokonus 3/4x16/2.0mm kolektoram |  | gab | 40 |  |
|  | 27 |  | Kolektora skapis 11-12 loku (virsapmetuma) |  | gab | 2 |  |
|  | 28 |  | Izplēšanas trauks apkurei ELBI 80 L |  | gab | 1 |  |
|  | 29 |  | Izplēšanas trauks sanitarajam ūdenim ELBI 24 L |  | gab | 1 |  |
|  | 30 |  | Kapara caurule 35 mm (tranzītam) |  | m | 60 |  |
|  | 31 |  | Putupolistirola izolācija (čaula) 35/30mm 1.2m stieņi |  | gab | 50 |  |
|  | 32 |  | Lodveida krāni ar saskrūvi GF 1'' |  | gab | 4 |  |
|  | 33 |  | Gofra termošuvēm 22mm |  | m | 20 |  |
|  | 34 |  | Sanflex 18x6mm izolācija, kolektora izvadiem |  | m | 30 |  |
|  | 35 |  | Savienojuma veidgabali Cu |  | kompl | 1 |  |
|  | 36 |  | Savilces 150x3,6mm PVC (100 gab) |  | pac | 42 |  |
|  | 37 |  | Caurumu izkalšana un aizdarināšana |  | objekts | 1 |  |
|  | 38 |  | Palīgmateriāli, krāsa, pakulas, Unipac, putas |  | kompl | 1 |  |
|  | 39 |  | Kronšteini |  | kompl | 1 |  |
|  | 40 |  | Sistēmas uzpildīšana, atgaisošana un hidrauliska pārbaude |  | objekts | 1 |  |

| Pasūtītājs: Skaistkalnes vidusskola |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekta nosaukums: Skaistkalnes vidusskolas sākumskolas korpusa vienkāršota renovācija |  |  |  |  |  |  |  |
| Būves adrese: Rīgas iela 5, Skaistkalnes pag., Vecumnieku novads, LV-3924 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Specifikācija |  |  |  |  |  |  |
|  | CELTNIECĪBAS DARBI- siltummehānika, ārējie tīkli |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. p. k. | Kods | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums |  |
|  | 1 |  | SM |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 | NIBE (2 kompr.El. 2x4.44 kW / COP 4.51) | F1345 40kw | kompl | 1 |  |
|  | 2 | 2 | Boileris (nerūsējošā tērauda NIBE) | VPA 450/300 | gab | 1 |  |
|  | 3 | 3 | Bufertvertne(akumulators NIBE) | UKV 500 | gab | 1 |  |
|  | 4 | 4 | trīsvirziena vārsts (apkure-karstais ūdens)VST 20 | N 140 | gab | 1 |  |
|  | 5 | 5 | Papildus El. Sildītājs | ELK 26 kW | gab | 1 |  |
|  | 6 | 6 | Regulēšanas bloks 3-x gaitu vārstam | AXC 50 | gab | 1 |  |
|  | 7 | 7 | Recirkulācijas sūknis WILO karst.ūdenim | Star-Z NOVA | gab | 1 |  |
|  | 8 | 8 | 3-x gaitas vārsts ESBE ar motoru |  | gab | 1 |  |
|  | 9 | 9 | Cirkulācijas sūknis WILO | Yonos Pico 25/ 1-8 180 | gab | 2 |  |
|  | 10 | 10 | Izplēšanas trauks ārējam kontūram Elbi | ERCE 150 | gab | 1 |  |
|  | 11 | 11 | Izplēšanas trauks san. ūdenim Elbi ar kronšteinu | ERCE 24 | gab | 1 |  |
|  | 12 | 12 | Drošibas grupa |  | gab | 1 |  |
|  | 13 | 13 | Montāžas izmaksas katlutelpā |  | kompl | 1 |  |
|  | 14 | 14 | SAT |  |  |  |  |
|  | 15 | 15 | Dziļumurbumi (8x60 m) | 40x2,4 | m | 480 |  |
|  | 16 | 16 | Ekofrost 32% |  | litri | 2100 |  |
|  | 17 | 17 | HD PE SDR 11 caurule | 40x3,7 | t.m. | 610 |  |
|  | 18 | 18 | Tranzīta caurļvads PE | 63x5.8 | m | 30 |  |
|  | 19 | 19 | Ģeotermālā PE caurule | 40x2,4 | m | 2000 |  |
|  | 20 | 20 | Ārējais kolektors ar grodu akām un vākiem |  | gab | 2 |  |
|  | 21 | 21 | Montāžas materiāli, izolācija, u.c |  | kompl | 1 |  |
|  |  | 22 | Ārēja kolektora montāžas izmaksas: |  | kompl | 1 |  |
|  |  | 23 | Sistēmas uzpildīšana, presēšana, atgaisošana, palaišana: |  | kompl | 1 |  |
|  |  | 24 | Mehānismi un instrumenti: |  | kompl | 1 |  |

| Pasūtītājs: Skaistkalnes vidusskola |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekta nosaukums: Skaistkalnes vidusskolas sākumskolas korpusa vienkāršota renovācija |  |  |  |  |  |  |
| Būves adrese: Rīgas iela 5, Skaistkalnes pag., Vecumnieku novads, LV-3924 |  |  |  |  |  |  |
|  | Specifikācija |  |  |  |  |  |
|  | CELTNIECĪBAS DARBI- Vēdināšana |  |  |  |  |  |
|  | Nr. p. k. | Kods | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums |
|  |  |  | PN sistēma |  |  |  |
|  |  |  | Gaisa apstrādes agregāts 4000-m³/st; |  | kompl. | 1 |
|  |  |  | Jumta gaisa izmešanas ierīce | SHI-1200x600 | gab. | 1 |
|  |  |  | Āra reste | IG-1200x600 | gab. | 1 |
|  |  |  | Apaļais trokšņu slāpētājs | AGS-400-50-900 | gab. | 2 |
|  |  |  | Apaļais trokšņu slāpētājs | AGS-250-50-900 | gab. | 2 |
|  |  |  | Pretugunvārsts | UVA60-400-70 | gab. | 2 |
|  |  |  | Pretugunvārsts | UVA60-315-70 | gab. | 2 |
|  |  |  | Droseļvārsts, rokas vadība | AGRJ-R-100 | gab. | 10 |
|  |  |  | Droseļvārsts, rokas vadība | AGRJ-R-125 | gab. | 20 |
|  |  |  | Droseļvārsts, rokas vadība | AGRJ-R-160 | gab. | 5 |
|  |  |  | Pieplūdes difuzors | KFE 100 | gab. | 20 |
|  |  |  | Pieplūdes difuzors | KFE 125 | gab. | 16 |
|  |  |  | Pieplūdes difuzors | KFE 160 | gab. | 3 |
|  |  |  | Nosūces difuzors | KSO 100 | gab. | 18 |
|  |  |  | Nosūces difuzors | KSO 125 | gab. | 20 |
|  |  |  | Nosūces difuzors | KSO 160 | gab. | 3 |
|  |  |  | Līkums 90° | ATp-90-100 | gab. | 9 |
|  |  |  | Līkums 90° | ATp-90-125 | gab. | 6 |
|  |  |  | Līkums 90° | ATp-90-160 | gab. | 3 |
|  |  |  | Līkums 90° | ATp-90-200 | gab. | 4 |
|  |  |  | Līkums 90° | ATp-90-250 | gab. | 2 |
|  |  |  | Līkums 90° | ATp-90-315 | gab. | 3 |
|  |  |  | Līkums 90° | ATp-90-400 | gab. | 2 |
|  |  |  | Pāreja | PCT-125-100 | gab. | 1 |
|  |  |  | Pāreja | PCT-160-100 | gab. | 3 |
|  |  |  | Pāreja | PCT-160-125 | gab. | 2 |
|  |  |  | Pāreja | PCT-200-160 | gab. | 3 |
|  |  |  | Pāreja | PCT-250-160 | gab. | 1 |
|  |  |  | Pāreja | PCT-315-200 | gab. | 1 |
|  |  |  | Pāreja | PCT-315-250 | gab. | 2 |
|  |  |  | Trejgabals | TRT-100-100 | gab. | 1 |
|  |  |  | Trejgabals | TRT-125-125 | gab. | 2 |
|  |  |  | Trejgabals | TRT-160-100 | gab. | 1 |
|  |  |  | Trejgabals | TRT-160-125 | gab. | 11 |
|  |  |  | Trejgabals | TRT-200-100 | gab. | 3 |
|  |  |  | Trejgabals | TRT-200-125 | gab. | 1 |
|  |  |  | Trejgabals | TRT-200-160 | gab. | 1 |
|  |  |  | Trejgabals | TRT-250-200 | gab. | 1 |
|  |  |  | Trejgabals | TRT-315-160 | gab. | 1 |
|  |  |  | Trejgabals | TRT-160-160 | gab. | 1 |
|  |  |  | Vitais gaisa vads n cinkota skārda | OS3-100 | m | 20 |
|  |  |  | Vitais gaisa vads n cinkota skārda | OS3-125 | m | 25 |
|  |  |  | Vitais gaisa vads n cinkota skārda | OS3-160 | m | 11 |
|  |  |  | Vitais gaisa vads n cinkota skārda | OS3-200 | m | 16 |
|  |  |  | Vitais gaisa vads n cinkota skārda | OS3-250 | m | 9 |
|  |  |  | Vitais gaisa vads n cinkota skārda | OS3-315 | m | 13 |
|  |  |  | Vitais gaisa vads n cinkota skārda | OS3-400 | m | 18 |
|  |  |  | Vitais gaisa vads n cinkota skārda | OS3-630 | m | 23 |
|  |  |  | Tīrīšanas lūkas |  | gab. | 20 |
|  |  |  | Daži gaisa vadu veidgabali, uzmavas, stiprinājumi, hermetizācija utml. palīgmateriāli |  | kompl. | 1 |
|  |  |  | El. Montāžas materiāli |  | kompl. | 1 |
|  |  |  | Sistēmas palaišana un noregulēšana |  | sist. | 1 |
|  |  |  | Gaisa vadi montējami 7m un vairāk augstumā virs grīdas |  | m | 134 |
|  |  |  | N1 (WC) |  |  |  |
|  |  |  | Kanāla ventilātors 200m³/st; 180Pa; 230V; 1F; 0.06kW | K125xL | gab. | 1 |
|  |  |  | Pretugunvārsts | UVA 60-125-70 | gab. | 1 |
|  |  |  | Trokšņa slāpētājs | AGS 125-50-600 | gab. | 1 |
|  |  |  | Vienvirziena vārsts | RSK125 | gab. | 1 |
|  |  |  | Jumtiņš | AHI-125 | gab. | 1 |
|  |  |  | Trejgabals | TRT-125-125 | gab. | 1 |
|  |  |  | Līkums 90° | ATp-90-125 | gab. | 3 |
|  |  |  | Vītais gaisa vads | OS3-125 | m | 6 |
|  |  |  | Nosūces difuzors | KSO125 | gab. | 2 |
|  |  |  | Izeja caur jumtam | Ø125 | gab. | 1 |
|  |  |  | Tīrīšanas lūkas |  | gab. | 1 |
|  |  |  | Daži gaisa vadu veidgabali, uzmavas, stiprinājumi, hermetizācija utml. palīgmateriāli |  | kompl. | 1 |
|  |  |  | El. Montāžas materiāli |  | kompl. | 1 |
|  |  |  | Sistēmas palaišana un noregulēšana |  | sist. | 1 |
|  |  |  | PN kalorifera siltumapgāde |  |  |  |
|  |  |  | Ūdens sajaukšanas mezgls | SUMX40-4.0 | kompl. | 1 |
|  |  |  | Izlaides krāns ar šļutenes pievienojumu | KFE15 | gab. | 1 |
|  |  |  | Automātiskais atgaisotājs | 3/8" | gab. | 2 |
|  |  |  | Tērauda caurules vitņu izgriešanai Ø1" melnās parastās | DN25 | m | 10 |
|  |  |  | Izolācijas čaulas d=20mm | AE35-20 | m | 10 |
|  |  |  | Palīgmateriāli cauruļu stiprināšanai, izolācijai, balstiem, cauruļu veidgabaliem |  | kompl. | 1 |
|  |  |  | Sistēmas hidrauliskā pārbaude | PN6 | sist. | 1 |
|  |  |  | El. Montāžas materiāli | 2 | kompl. | 7 |